## 2013
Артикул | Обозначение | QiuckNet-двужильные маты толщиной всего 3мм! Изоляция греющих жил и оболочки -фторполимер(тефлон) ETFE.Состав комплекта: двужильный кабель 3мм с постоянной мощностью обогрева, уложенный с фиксированным шагом в клейкую стекловолоконную сетку; подсоединенный кабель холодного ввода 5м и гофротрубка (пр-во Бельгия) | Площадь комфортного обогрева,кв.м. | Мощность W при 230V | Рекомендуемая цена с упаковкой и гофротрубкой, грн.с НДС
986618-000 | R-QN-P-1,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 2,0м; 160Вт/ 230В | 1м² | 160 | 1137
1244-001831 | R-QN-P-1,5M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 3,0м; 240Вт/ 230В | 1,5м² | 240 | 1455
060364-000 | R-QN-P-2,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 4,0м; 320Вт/ 230В | 2м² | 320 | 1662
1244-001832 | R-QN-P-2,5M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 5,0м; 400Вт/ 230В | 2,5м² | 400 | 1905
168506-000 | R-QN-P-3,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 6,0м; 480Вт/ 230В | 3м² | 480 | 2106
1244-001833 | R-QN-P-3,5M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 7,0м; 560Вт/ 230В | 3,5м² | 560 | 2343
036330-000 | R-QN-P-4,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 8,0м; 640Вт/ 230В | 4м² | 640 | 2526
1244-001834 | R-QN-P-4,5M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 9,0м; 720Вт/ 230В | 4,5м² | 720 | 2688
441162-000 | R-QN-P-5,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 10,0м; 800Вт/ 230В | 5м² | 800 | 2910
349790-000 | R-QN-P-6,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 12,0м; 960Вт/ 230В | 6м² | 960 | 3285
712522-000 | R-QN-P-7,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 14,0м; 1120Вт/ 230В | 7м² | 1120 | 3639
605750-000 | R-QN-P-8,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 16,0м; 1280Вт/ 230В | 8м² | 1280 | 3957
723132-000 | R-QN-P-9,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 18,0м; 1440Вт/ 230В | 9м² | 1440 | 4380
728236-000 | R-QN-P-10,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 20,0м; 1600Вт/ 230В | 10м² | 1600 | 4680
| Обозначение | QiuckNet-двужильные маты толщиной всего 3мм! Изоляция греющих жил и оболочки -фторполимер(тефлон) ETFE.Состав комплекта: двужильный кабель 3мм с постоянной мощностью обогрева, уложенный с фиксированным шагом в клейкую стекловолоконную сетку; подсоединенный кабель холодного ввода 2,5м и гофротрубка (пр-во Бельгия) | Площадь комфортного обогрева,кв.м. | Мощность W при 230V | Рекомендуемая цена с упаковкой и гофротрубкой, грн.с НДС
| R-QN-N-1,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 2,0м; 90Вт/ 230В | 1м² | 90w | 1137
| R-QN-N-1,5M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 3,0м; 135Вт/ 230В | 1,5м² | 135w | 1455
| R-QN-N-2,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 4,0м; 180Вт/ 230В | 2м² | 180w | 1662
| R-QN-N-2,5M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 5,0м; 225Вт/ 230В | 2,5м² | 225w | 1905
| R-QN-N-3,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 6,0м; 275Вт/ 230В | 3м² | 275w | 2106
| R-QN-N-3,5M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 7,0м; 320Вт/ 230В | 3,5м² | 320w | 2343
| R-QN-N-4,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 8,0м; 360Вт/ 230В | 4м² | 360w | 2526
| R-QN-N-4,5M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 9,0м; 410Вт/ 230В | 4,5м² | 410w | 2688
| R-QN-N-5,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 10,0м; 455Вт/ 230В | 5м² | 455w | 2910
| R-QN-N-6,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 12,0м; 545Вт/ 230В | 6м² | 545w | 3285
| R-QN-N-7,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 14,0м; 630Вт/ 230В | 7м² | 630w | 3639
| R-QN-N-8,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 16,0м; 725Вт/ 230В | 8м² | 725w | 3957
| R-QN-N-9,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 18,0м; 800Вт/ 230В | 9м² | 800w | 4380
| R-QN-N-10,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 20,0м; 915Вт/ 230В | 10м² | 915w | 4680
| R-QN-N-12,0M2/T0 | Греющий мат T2QuickNet (90 Вт/м2), размеры 0,5м x 24,0м; 1100Вт/ 230В | 12м² | 1100w | 5394
Артикул |  | T2Blue - двухжильный кабель.Изоляция греющих жил -фторполимер ETFE (пр-во Бельгия) | Площадь комфортного обогрева,кв.м. | Мощность W при 230V | Рекомендуемая розничная цена КОМПЛЕКТА(монт.трубка+монт.лента),грн.с НДС
1244-002007 | R-BL-C-11M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 205Вт/230V, длина: 11 м | 1-1,5 | 205 | 789
1244-001918 | R-BL-C-14M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 285Вт/230V, длина: 14 м | 1,5-2,5 | 285 | 885
1244-002008 | R-BL-C-18M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 355Вт/230V, длина:18 м | 2,5-3 | 355 | 1032
1244-001919 | R-BL-C-21M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 435Вт/230V, длина: 21 м | 3,5-4 | 435 | 1206
1244-001920 | R-BL-C-28M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 575Вт/230V, длина: 28 м | 4,5-5 | 575 | 1368
1244-001921 | R-BL-C-35M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 720Вт/230V, длина: 35 м | 5,5-6,5 | 720 | 1533
1244-001922 | R-BL-C-43M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 845Вт/230V, длина: 43 м | 7-7,5 | 845 | 1683
1244-001923 | R-BL-C-50M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 980Вт/230V, длина: 50 м | 8-8,8 | 980 | 1860
1244-001924 | R-BL-C-57M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 1130Вт/230V, длина: 57 м | 9,5-10,5 | 1130 | 2034
1244-001925 | R-BL-C-63M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 1270Вт/230V, длина:63 м | 11-11,5 | 1270 | 2187
1244-001926 | R-BL-C-71M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 1435Вт/230V, длина:71 м | 12-13,5 | 1435 | 2352
1244-001927 | R-BL-C-86M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 1710Вт/230V, длина: 86 м | 14-15,5 | 1710 | 2736
1244-002212 | R-BL-C-101M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 2051Вт/230V, длина: 101 м | 16-17,5 | 2051 | 3195
1244-001928 | R-BL-C-115M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~ 20 Вт/м) 2300Вт/230V, длина: 115 м | 18-20,5 | 2300 | 3477
|  | T2Blue - двухжильный кабель.Изоляция греющих жил и оболочки-фторполимер ETFE (пр-во Бельгия) | Площадь комфортного обогрева,кв.м. | Мощность W при 230V | Рекомендуемая розничная цена КОМПЛЕКТА(монт.трубка+монт.лента),грн.с НДС
| R-BL-A-20M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),200W/230V, длина:20м | 1,6-2,0 | 200 | 912
| R-BL-A-30M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),305W/230V,длина:30м | 2,0-3,0 | 305 | 1149
| R-BL-A-40M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),400W/230V, длина:40м | 3,0-4,0 | 400 | 1326
| R-BL-A-50M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),505W/230V,длина 50м | 4,0-5,0 | 505 | 1545
| R-BL-A-60M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),605W/230V, длина 60м | 4,8-6,0 | 605 | 1776
| R-BL-A-70M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),700W/230V, длина 70м | 5,6-7,0 | 700 | 1962
| R-BL-A-80M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),805W/230V, длина 80м | 6,4-8,0 | 805 | 2187
| R-BL-A-90M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),890W/230V, длина 90м | 7,1-9,0 | 890 | 2427
| R-BL-A-101M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),1010W/230V, длина 101м | 8,1-10,0 | 1010 | 2643
| R-BL-A-121M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),1215W/230V, длина 121м | 9,7-12,0 | 1215 | 3045
| R-BL-A-142M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),1420W/230V, длина 142м | 11,4-14,2 | 1420 | 3606
| R-BL-A-160M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),1600W/230V, длина 160м | 12,8-16,0 | 1600 | 4041
| R-BL-A-180M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),1800W/230V, длина 180м | 14,4-18,0 | 1800 | 4488
| R-BL-A-200M/T0/SD | T2Blue кабель для обогрева пола (~10W/m),2000W/230V, длина 200м | 16,0-20,0 | 2000 | 4959
|  | Комплект CeraPro.Ультратонкий кабель на катушке(10Вт/м,толщина всего 3мм!) для монтажа в слой плиточного клея на бетонное(до 200Вт/м2)/ деревянное основание(до 100Вт/м2). Минимальный шаг укладки: 5 см (пр-во Бельгия) | Площадь обогрева, кв.м при мощн. 200 Вт/м2 - 100 Вт/м2 | Мощность W при 230V | Рекомендуемая цена, Грн.с НДС
| CeraPro-160W | Комплект CeraPro 160W. Ультратонкий кабель на катушке, длина: 14m | 0,8-1,6м² | 160 | 1056
| CeraPro-240W | Комплект CeraPro 240W. Ультратонкий кабель на катушке, длина: 21m | 1,2-2,4м² | 240 | 1197
| CeraPro-320W | Комплект CeraPro 320W. Ультратонкий кабель на катушке, длина: 28m | 1,6-3,2м² | 320 | 1305
| CeraPro-400W | Комплект CeraPro 400W. Ультратонкий кабель на катушке,длина: 35m | 2,0-4,0м² | 400 | 1494
| CeraPro-475W | Комплект CeraPro 475W. Ультратонкий кабель на катушке ,длина: 43m | 2,5-5,0м² | 475 | 1944
| CeraPro-635W | Комплект CeraPro 635W. Ультратонкий кабель на катушке ,длина: 57m | 3,2-6,3м² | 635 | 2184
| CeraPro-800W | Комплект CeraPro 800W. Ультратонкий кабель на катушке, длина: 71m | 4,0-8,0м² | 800 | 2850
| CeraPro-1140W | Комплект CeraPro 1140W. Ультратонкий кабель на катушке, длина: 100m | 5,7-11,4м² | 1140 | 3603
| U-ACC-FH-CW-SP | Комплект ремонтний універсальний для резистивних кабелів |  |  | 174
Модули управления
Артикул | Обозначение | Термостаты с датчиками температуры пола и окружающего воздуха (двухполюсные) (пр-во Франция) |  | Ед.изм. | Рекомендуемая цена, Грн.с НДС
1244-006482 | R-TЕ | Термостат Raychem TE, базовый с механической регулировкой, регулирование по температуре пола/ температуре воздуха, белый, IP21 |  | шт. | 669
| R-TC-NRG | new! Термостат Raychem R-TC-NRG-S, ЖК дисплей с голуб.подсветкой, программируемый, регулирование по температуре пола/ температуре воздуха, адаптивный, два в одном, белый |  | шт. | 1080
1244-006481 | U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K | Датчик температурный для Термостатов Raychem |  | шт. | 108
| Обозначение | Комплект FrostGuard : саморегулируемый кабель с концевой заделкой и подсоединенным кабелем длиной 2м питания с вилкой (пр-во США) | длина,м | Ед.изм. | Рекомендуемая розничная цена, грн.с НДС
| FROSTGUARD-2M | Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 2м, с кабелем холодного ввода 2м | 2 | шт. | 567
| FROSTGUARD-4M | Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 4м, с кабелем холодного ввода 2м | 4 | шт. | 846
| FROSTGUARD-6M | Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 6м, с кабелем холодного ввода 2м | 6 | шт. | 1098
| FROSTGUARD-8M | Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 8м, с кабелем холодного ввода 2м | 8 | шт. | 1269
| FROSTGUARD-10M | Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 10м, с кабелем холодного ввода 2м | 10 | шт. | 1551
| FROSTGUARD-13M | Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 13м, с кабелем холодного ввода 2м | 13 | шт. | 1833
| FROSTGUARD-16M | Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 16м, с кабелем холодного ввода 2м | 16 | шт. | 2256
| FROSTGUARD-19M | Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 19м, с кабелем холодного ввода 2м | 19 | шт. | 2679
| FROSTGUARD-22M | Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 22м, с кабелем холодного ввода 2м | 22 | шт. | 3102
| FROSTGUARD-25M | Саморегулируемый греющий кабель ETL-10 длиной 25м, с кабелем холодного ввода 2м | 25 | шт. | 3525
| GL-T2-01 | Герметичный ввод во внутрь трубы для ETL-10 |  | шт. | 354
|  | Двужильный нагревательный мат с мощностью обогрева 300 Вт/м, предназначенный для быстрой и эффективной защиты пандусов и подъездных путей от появления на них снега и наледи. | Размер | S,м2 | Рекомендуемая розничная цена, грн.с НДС
| EM2-CM-MAT-2M | Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 1,2 м² | 2 м x 0,6 м | 1,2 м² | 1131
| EM2-CM-MAT-3M | Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 1,8м2 | 3 м x 0,6 м | 1,8 м² | 1410
| EM2-CM-MAT-4M | Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 2,4м2 | 4 м x 0,6 м | 2,4 м² | 1722
| EM2-CM-MAT-5M | Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 3,0м2 | 5 м x 0,6 м | 3,0 м² | 2049
| EM2-CM-MAT-7M | Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 4,2 м² | 7 м x 0,6 м | 4,2 м² | 2640
| EM2-CM-MAT-10M | Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 6,0 м² | 10 м x 0,6 м | 6,0 м² | 3690
| EM2-CM-MAT-13M | Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 7,8 м² | 13 м x 0,6 м | 7,8 м² | 4673
| EM2-CM-MAT-16M | Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 9,6 м² | 16 м x 0,6 м | 9,6 м² | 5442
| EM2-CM-MAT-21M | Двужильный нагревательный мат, площадь обогрева 12,6 м² | 21 м x 0,6 м | 12,6 м² | 7017
|  | Двужильный кабель с постоянной мощностью обогрева для использования в трехфазных электрических сетях (с напряжением 380-400 В). Предназначен для быстрой и эффективной защиты пандусов и подъездных путей от появления на них снега и наледи.Мощность обогрева варьируется шагом укладки кабеля (до 300 Вт/м²) | Длина,м | Мощность W | Рекомендуемая розничная цена, грн.с НДС
| EM4-CW-26M | Двужильная нагревательная секция EM4-CW , длина: 26 м, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания | 26 | 650 | 1275
| EM4-CW-35M | Двужильная нагревательная секция EM4-CW , длина: 35 m, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания | 35 | 875 | 1584
| EM4-CW-62M | Двужильная нагревательная секция EM4-CW , длина: 62 m, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания | 62 | 1550 | 2460
| EM4-CW-121M | Двужильная нагревательная секция EM4-CW , длина: 121 m, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания | 121 | 3025 | 4539
| EM4-CW-172M | Двужильный нагревательная секция EM4-CW , длина: 172 m, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания | 172 | 4300 | 6240
| EM4-CW-210M | Двужильная нагревательная секция EM4-CW , длина: 210 m, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания | 210 | 5250 | 7575
| EM4-CW-250M | Двужильная нагревательная секция EM4-CW , длина: 250 m, Мощность: 25 W/m, Напряжение: 380-400Вольт, с 4-х м кабелем питания | 250 | 6250 | 8763
|  | Кабельные системы с минеральной изоляцией, укладываемые в асфальт | Длина,м | S,м² при 300 Вт/м²(шаг 165 мм) | Рекомендуемая розничная цена, грн.с НДС
| EM-MI-PACK-26M | Нагревательная секция 1270 Вт для укладки в асфальт 26м | 26 | 4,5 м² | 5287.0873
| EM-MI-PACK-36M | Нагревательная секция 1835 Вт для укладки в асфальт 36м | 36 | 6м² | 6532.893
| EM-MI-PACK-48M | Нагревательная секция 2450 Вт для укладки в асфальт 48м | 48 | 8м² | 7479.1232
| EM-MI-PACK-60M | Нагревательная секция 2800 Вт для укладки в асфальт 60м | 60 | 10м² | 8937.5796
| EM-MI-PACK-70M | Нагревательная секция 3435 Вт для укладки в асфальт 70м | 70 | 11,5м² | 9505.5301
| EM-MI-PACK-88M | Нагревательная секция 4290 Вт для укладки в асфальт 88м | 88 | 14,5м² | 11886.5736
| U-RD-B | Саморегулируемый греющий кабель T2Red 5-15 W/m 230V |  | м | 111
| U-RD-ACC-CE | Термоусаживаемый набор для соединения и концевой заделки греющего кабеля T2Red/ETL |  | шт. | 117
| R-RF-1M2 | 3 панели T2Reflecta и 2 концевых панели на 1,0 м2 |  | уп. | 1035
| R-RF-3M2 | 10 панелей T2Reflecta и 6 концевых панелей на 3,04 м2 |  | уп. | 2688
| U-RF-6E | 6 концевых панелей |  | уп. | 156
| R-RF-10M2-LM | Полный набор (комплект) на 10m2 под ламинат,паркет,ковролин,линолиум. (100m T2Red, 1 набор для соединения и концевой заделки, 4 упаковки T2Reflecta = 33 T2Reflecta пластины + 20 концевых пластин) |  | комплект | 20349
| U-RD-B | Саморегулируемый греющий кабель T2Red 5-15 W/m 230V |  | м | 111
| U-RD-ACC-CE | Термоусаживаемый набор для соединения и концевой заделки греющего кабеля T2Red/ETL |  | шт. | 117
| U-RD-ACC-SP | Комплект з'єднувальний для кабелів T2RED/ETL |  | шт. | 180
| MWTM 10/3-1000/S | Трубка термоусажувальна Raychem з клеем |  | м | 99
| MWTM 10/3-1000/S | Трубка термоусажувальна Raychem з клеем |  | м | 99
| R-ETL-A | Саморегулируемый греющий кабель R-ETL-A 10-20 W/m |  | м | 111
| U-RD-ACC-CE | Термоусаживаемый набор для соединения и концевой заделки греющего кабеля T2Red/ETL |  | шт. | 117
| U-RD-ACC-SP | Комплект з'єднувальний для кабелів T2RED/ETL |  | шт. | 180
|  |  |  | Ед.изм. | Рекомендуемая розничная цена, грн.с НДС
| FROSTOP-BLACK-RANDOM | Саморегулируемый греющий кабель Frostop-Black-Random 28 W/m в воде/льду |  | м | 147
| CCE-03-CR | Набор для соединения и оконцевания греющих кабелей. Предназначен для подсоединения холодного ввода 3 x 1,5мм_ или 3 x 2,5 мм_ к кабелям FS-A, FS-B, HWAT-L/R/M и GM-2X |  | шт. | 207
| ATE-180 | Лента алюминиевая Raychem США(55 m длина, 63,5 mm ширина).Уникальная агдезия.Рабочая температура до +150 ºС |  | шт. | 729
| tesa SE | Лента алюминиевая TESA Германия (10м длина, 50мм ширина). Рабочая температура от -40ºС до +140ºС |  | шт. | 79
| ФБ 50мкм*50мм*50м | Алюминиевая лента ФБ (длина 50 м х 50мкм х 50мм )Украина |  | шт. | 195
| ФБ 50мкм*75мм*50м | Алюминиевая лента ФБ (длина 50 м х 50мкм х 75мм )Украина |  | шт. | 285
| Н07RN-F 3G1,5 | Кабель силовой Н07RN-F 3G1,5мм (Польша).Внешняя оболочка из неопрена. |  | м | 14.4
| ICESTOP-GM2X | Саморегулируемый греющий кабель ICESTOP-GM2X ,18-36 W/m |  | м | 258
| CCE-03-CR | Набор для соединения и оконцевания греющих кабелей. Предназначен для подсоединения холодного ввода 3 x 1,5мм_ или 3 x 2,5 мм_ к кабелям FS-A, FS-B, HWAT-L/R/M и GM-2X |  | шт. | 207
| EM-EM2-XR | Саморегулируемый греющий кабель EM2-XR ,90 W/m |  | м | 363
| VIA-DU-20 | Устройство управления с датчиком t и влажности и доп.датчиком t окружающего воздуха |  | шт. | 14508
| VIA-DU-A10 | Датчик t окружающего воздуха |  | шт. | 546
| VIA-DU-S20 | Датчик t и влаги |  | шт. | 5902
| VIA-CE1 | Водонепроницаемый набор для соединения с силовым кабелем и концевой заделкой |  | шт. | 710.2
| VIA-L1 | Термостойкий силовой кабель с медными жилами 3 х 6 мм2 |  | m | 210
| KBL-09 | Хомуты для крепления греющего кабеля к арматурной сетке |  | уп. | 280.8
| VIA-JB2 | Термостойкая соединительная коробка |  | шт. | 1282.89
| CE32-02 | Соединительный набор c концевой заделкой для EM2-XR |  | шт. | 669.5
| VIA-S2 | Соединительный набор для EM2-XR с коробкой |  | шт. | 669.5
| EMK-XS | Соединительный набор для кабеля EM2-XR |  | шт. | 633.45
| BTV-8BTV2-CT | Саморегулирующийся кабель для водосточных канавок, 25 Вт/м при 10 С |  | м | 312
| HWAT-L | Саморегулируемый греющий кабель HWAT-L, 7 W/m при 45°С |  | м | 228
| HWAT-M | Саморегулируемый греющий кабель HWAT-M, 9 W/m при 37-55°С |  | м | 243
| HWAT-R | Саморегулируемый греющий кабель HWAT-R, 12 W/m при 37-70°С |  | м | 264
| EMDR-10 | Модуль управления обогревом с контролем влажности |  | шт. | 10296
| HTS-D-THERMOSTAT | Термостат (диапазон температур: -20…+25С) |  | шт. | 2406
| RAYSTAT-CONTROL-11-DIN | Термостат с регулированием по t поверхности на DIN рейке |  | шт. | 3684
| HARD-45 | Датчик влаги, 4м для EMDR |  | шт. | 1488
| GM-RAKE | Крепежный элемент(нерж. сталь, с УФ-стойкими пластиковыми хомутами) |  | шт. | 147
| ICESTOP-GMK-RC | Зажимы для крепления греющих кабелей на кровлях и в водосточных желобах |  | уп. | 789
| TE-01-CR | Комплект для Т-соединения греющих кабелей |  | шт. | 789
| AT-TS-13 | Термостат с регулированием по t обогреваемой поверхности |  | шт. | 2577
| HARD-69 | Датчик температуры |  | шт. | 639
| C25-100 | Подсоединительный набор кабелей BTV-2-CT к соединительной коробке |  | шт. | 327.6
| GT-66 | Термостойкая стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей к трубе |  | шт. | 174
| JB16-02 | Термостойкая соединительная коробка для кабелей FS-C-2X и BTV-CT |  | шт. | 453
| JB-SB-08 | Опорный кронштейн из нерж.стали |  | шт. | 246
| E-06 | Концевая заделка для кабелей BTV2-CT |  | шт. | 180
| CE20-01 | Набор для подвода питания иконцевой заделки для кабелей FS-C-2X |  | шт. | 216
| S-06-EUR | Узел сращивания для кабелей FS |  | шт. | 360
| CCE-04-CT | Узел соединения с холодным вводом и концевая заделка для кабелей FS-C-2X и BTV-CT |  | шт. | 549
| C25-21 | Набор для подвода питания для кабелей BTV2-CT |  | шт. | 282
| CE25-01 | Набор для подвода питания иконцевой заделки для кабелей HWAT-R |  | шт. | 246
| IEK-20-M | Набор для прохода через теплоизоляцию |  | шт. | 282
Соединительные системы
| RayClic-CE-02 | Узел подвода питания с 1,5 метровым силовым кабелем |  | шт. | 819
| RayClic-T-02 | Узел разветвления |  | шт. | 1254.75
| RayClic-PT-02 | Интегрированный узел разветвления и подвода питания |  | шт. | 1512
| RayClic-S-02 | Узел сращивания двух греющих кабелей |  | шт. | 792.75
| RayClic-PS-02 | Узел сращивания с подводом питания |  | шт. | 1401.75
| RayClic-X-02 | Узел разветвления |  | шт. | 1548.75
| RayClic-E-02 | Геленаполнительная концевая заделка |  | шт. | 225.75
| RayClic-SB-02 | Для монтажа на трубу |  | шт. | 168
| RayClic-SB-04 | Опорный кронштейн для монтажа на трубу (New!) |  | шт. | 168
Опорные кронштейны из нержавеющей стали
| SB-100 | Для защиты греющего кабеля между трубой и соединительной коробкой с помощью трубчатой опоры |  | шт. | 650
| SB-101 | С двумя опорами высотой 160мм |  | шт. | 499.2
| SB-110 | С опорой высотой 100мм |  | шт. | 327.6
| SB-111 | С двумя опорами высотой 100мм |  | шт. | 338